А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ДУБОВООВРАЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2016 г                                                                                   № 41

Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов

на территории  Дубовоовражного сельского поселения

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 08.08.04г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Дубовоовражного сельского поселения

(приложение 1)

- Постановление обнародовать в установленном  порядке.

Врио главы  Дубовоовражного

сельского поселения                                                                    Т.И.Тощева

Приложение

Утверждено Постановлением

Главы Администрации

Дубовоовражного сельского поселения

от  19.04. 2016  г. №  41

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

1. Дубовоовражное сельское поселения с количеством усадеб (участков, коттеджей) около 500 имеет водовозку, оборудованную под пожаротушение. Она  должна находиться в исправном состоянии, быть укомплектована пожарно-техническим вооружением и постоянно заправлена топливом. На круглосуточной связи с населением находятся: глава поселения, начальник участка ЖКХ, водитель водовозки.

2. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

3. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

4. В каждом жилом строении желателен  огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

5. На улицу должно быть не менее 3 ранцевых огнетушителей, закрепленных за ответственными гражданами.

6. На электрооборудование должно быть установлено УЗО.

7. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: 1 лом, 1 багор, 2 ведра, 2 огнетушителя (объемом не менее 10 литров каждый), 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, 1 асбестовое полотно или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), 1-2 емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 куб.м.

8. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.